## Sheet1
序号 | 产品 | 参数要求
1 | 强效多酶清洗剂 | 1.PH值中性，适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗消毒。 2.生物酶活力稳定，其中蛋白酶酶活度≧0.38AU/ml。 *3.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求： 3.1、对菌血悬液中细菌的去除率大于99.00%；且ATP的下降率为大于99.00%，符合去除要求。 3.2、对人工模拟污染物的去除率为大于95.00%，符合去除要求。 3.3、对模拟污染物中蛋白质的去除率大于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大于60%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于50%，符合去除要求。 4.对不锈钢、铜、铝等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀，无老化作用。提供第三方检测机构报告。 *5.清洗剂经口实际无毒，不引起皮肤变态反应，对皮肤低刺激对细胞内染色体无损伤，满足毒理性要求。提供第三方检测机构报告。 6.满足高低温稳定性测试。 *7. 所有检测报告均为国家认可的第三方检测机构出具的盖有CMA章的检测报告. 8.有效期≥24个月
2 | 润滑防锈剂 | 1. 产品应为医用水溶性润滑剂； 2. 机洗后器械表面无斑点残留，光亮度高； 3. 良好的润滑防锈性能、不影响不任何灭菌因子的穿透； 4. 有效期≥24个月； 5. 产品对L-929细胞无细胞毒性并出具第三方检测报告； *6. 产品具有国家认可的第三方检测机构出具的盖有CMA章的毒理性检测报告； *7. 符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对医用润滑剂的要求。
3 | 内镜专用多酶清洗剂 | 1.低泡，易漂洗，对器械无损伤。 2.主要用于软式、硬式内窥镜及外科器械的清洗，有效抑制和去除生物膜；可选择手洗、超声波清洗和全自动清洗机清洗。 *3.产品获有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，有符合《医用清洁剂卫生要求》的证明文件； 4、对生物膜的去除率>90%，符合强效生物膜去除型清洗剂对生物膜去除率的要求。 *5、所有检测报告均为国家认可的第三方检测机构出具的盖有CMA章的检测报告.
提供黑龙江省用户名单