**保修内容及要求**

1、保修两台飞利浦DR，保修期为一年，分别是大庆市人民医院放射科的一台DigitalDiagnost3和大庆市人民医院南院影像科的一台DigitalDiagnost。

2、北院的DigitalDiagnost3出现决故障院方无法解时，开始计算保修时间。

3、保修要包括除探测器以外的厂家配置，包含相应的电子部件、机械部件及消耗品。

4、预防性保养，并提供包括电气安全、系统安全、系统性能、图像质量等保养，并提供保养报告，每年2次。

5、全年开机率不低于95%。

6、一小时内响应院方保修电话

7、如院方不能自行解决，工程师接到电话后24小时内到场维修。