招标公告

招标项目：大庆市人民医院智能计步器（智能手环）采购招标

招标方式;  竞争性谈判

招标控制价：269元/个，总计400个。

一．资质要求：

1、具有独立法人资格的供应商，招标内容在其营业执照的经营范围内，有效期内的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等原件。

2、投标人财务和经营状况良好，具备履行合同能力。

3、本项目不接受联合体投标，不得分包及转包本项目。

4、法人代表授权委托书（如非法人代表本人参加）。

5、法定代表人及授权代理人身份证原件及复印件。

以上证件要递交加盖公章的复印件二份，原件审查完毕后带回。

二．开标评标时间：2019年9月5日下午1点30分（如有变化另行通知）

七、交货地点:院方指定地点。

详细地址：大庆市开发区建设路241号

邮编：163316

联 系 人：纪元   办公室电话 ：6612998

投 标 须 知

一、项目名称：大庆市人民医院智能手环采购招标

二、招标控制价：269元/个

三、产品质量要求：

产品（一）：

品牌：华为智能手环3

1、材质:机身材质：工程塑料、不锈钢，腕带材质：硅胶。

2、屏幕：彩色屏幕，AMOLED显示屏，分辨率：240×120（像素），尺寸：0.95英寸。

3、微处理器：≥Applo 3。

4、存储： RAM≥384KB，ROM≥1MB，Flash≥16MB。

5、电池容量：≥100 mAh。

6、电池类型：锂离子电池。

7、电池充电时间：≤100min。

8、蓝牙：蓝牙4.2。

9、传感器： 6轴惯性传感器（加速度传感器、陀螺仪传感器），光学心率传感器，红外光佩戴检测传感器。

10、充电接口：2 PIN 充电接口，通过卡扣与充电底座连接。

11、按键：全屏触摸+Home按键。

12、防水等级：支持5ATM级防水。

品牌：华为智能手环3

1、日常活动追踪监测： 自动识别步行/跑步状态，记录全天步数、距离、卡路里等数据，中高强度活动时间和站立统计。

2、多种运动类型：户外跑步、室内跑步、户外步行、户外骑行、室内单车、泳池游泳、开放水域、自由训练。

3、呼吸训练：通过动画指导用户呼气和吸气，并计算呼吸训练的得分。

4、压力监测：App根据监测结果结合用户当前的睡眠及运动数据，给用户提供压力状况的分析与建议，同时，用户可以通过页面中的减压服务进行身心的调节与放松。

5、心率监测：  手动单次测量，背景连续测量心率，运动连续测量，静息心率测量。

6、睡眠监测： 监测睡眠状态和时长。

7、佩戴检测： 自动检测手环佩戴状态，未佩戴时，关闭消息、来电提醒和心率检测。

8、数据存储和同步： 自动存储日常活动/跑步/游泳/睡眠/心率数据，同步日常活动/跑步/游泳/睡眠/心率数据到App。

9、提醒功能： 来电提醒，消息提醒，闹钟提醒，久坐提醒，蓝牙连接断开提醒（此提醒默认为关闭），低电量提醒、超低电关机提醒，运动时整公里提醒，静止心率升高提醒，运动心率上限预警。

10、手机 App 功能： 蓝牙配对连接手环，设置用户信息，管理设备，在线升级手环，统计当日/历史运动、心率和睡眠信息，设置运动目标，绘制运动轨迹，分享运动数据。

11、手势控制：抬腕或内翻亮屏，翻腕切屏，落腕和手腕外翻灭屏。

12、软件升级：支持OTA软件升级。

四、投标时需提供样品，中标后封样。

五、中标后供货质量不得低于样品质量（中标样品现场封存），不得提供冒牌及不合格产品，否则一旦经第三方质检部门鉴定为假冒伪劣产品，终止合同并追责。

六、中标者供应商品的质量必须符合国家有关规定，证件齐全，保证质量。

七、非制造商的供应商必须提供投标商品的正规进货渠道证明。

八、投标报价包括货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。

九、与中标供应商签订合同。

十、售后服务：享受国家三包相关服务。

十一、付款：中标供应商将供应产品验收入库，待全部出库后结算。

十二、投标文件的编制，投标文件文本一式四份。

1、胶装，有目录及页码。

2、按招标人要求提供报价一览表。

3、法定代表人资格证明书原件及复印件、授权委托书原件和被授权人身份证原件及复印件，有效期内营业执照原件及复印件、税务登记证、组织机构代码证原件及复印件（以上所有复印件必须加盖公章）。

4、产品质量承诺书。

5、售后服务承诺书。

十三、投标文件的递交

1、每个投标人递交4个投标文件密封袋。

2、密封袋封面应分别写明招标人和投标人的名称、项目，并注

明“开标时间以前不得开封”字样。

3、投标人将投标文件现场递交给招标办。

4、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

⑴投标文件未密封和未按规定加盖投标人公章、单位法定代表人或法定代表人委托代理人印章的。

⑵未按规定要求编制投标文件或内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。

⑶超过截止时间未送达投标文件的。

（4）违反招投标法律法规规定的。

（5）未响应招标文件内容。

十四、谈判与评标

1、开标时间：2019年9月5日下午1点30分(如有变化电话通知)

2、开标地点：大庆市人民医院机关三楼会议室(如有变化电话通知)

3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带有效身份证明，在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。

4、谈判小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。

5、进行三轮价格谈判。

十五、评标原则

1、签署的投标文件必须符合本标书的要求。

2、能提供最合理的投标报价。

3、质量承诺及具体质量保证措施。

4、性价比（质量、价格）最优原则。

5、同等条件（厂家、规格、型号、材质）价格最优原则，不同等条件依据质量定标。

十六、质疑答复

1、投标方可书面提出质疑问题。

2、技术方面问题由专家书面答复（3日内）。

3、公平性问题由纪检书面答复（3日内）。

4、不允许投标方查看院方任何资料。

十七、违约责任

1、供应商在价格、质量、数量等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。

2、供应商不能按时交货或超时交货而影响医院工作的，承担相关责任。

3、在验收时质量不合格的，医院单方有权解除合同。

十八、解决合同争议的方式

1、双方本着友好的原则协商解决。

2、协商不成时向所在地法院起诉。

3、合同内容变更，须经医院领导批准后补充变更。

十九、三日内到总务科签订合同。