# 单一来源采购公示

一、项目信息

采购人：　　　　大庆市人民医院

项目名称：　 佳能16排CT球管

拟采购的货物或服务的说明：

拟采购的货物或服务的预算金额：　　67万元人民币

采用单一来源采购方式的原因及说明：由于上述设备元器件发生故障时只能更换原生产厂家的，其他供应商无法生产和与之匹配。

二、拟定供应商信息

名称：　　　黑龙江省尊宝商贸有限公司

地址：黑龙江省绥化市兰西县星火乡阳光村东发屯

三、公示期限

　2021年7月7日 至　2021年7月13日（*公示期限不得少于5个工作日*）

四、投标说明

***商务要求：***

 1.投标书保修报价中应包括具体设备或配件型号。

 2.投标书应为胶装、标明页码目录，应包含投标方的企业法人营业执照、法人身份证复印件、开户许可、组织机构代码证、投标代表身份证复印件等。

 3.投标书中应包含投标方详细的服务承诺，承诺内容应满足我院基本技术要求。在基本技术要求之外能够提供的其他服务也请列出。

 4.投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，一正本三副本。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

 5.中标单位接到中标通知后必须在三个工作日内前来我院签定合同，否则视为自动弃标。

 6.投标方为投标发生的一切费用由投标方自己承担。

 7.中标单位所提供的所有证件、资料、发票等所有材料必须保证其真实性，如发现有弄虚作假行为，我院将拒绝向中标单位支付任何费用，同时中标单位要赔偿大庆市人民医院的所有损失。

***技术要求：***

1. 球管型号：CXB-400C，数量：壹只。
2. 质量保证：一年曝光壹十万次，如曝光小于五千次乙方负责免费更换壹只同型号全新球管。
3. 乙方负责运输安装调试。

五、其他补充事宜：

单一来源论证专家组

六、联系方式

联 系 人：　　　　周剑

联系地址：黑龙江省大庆市人民医院设备运行科

联系电话：0459-6612937