大庆市人民医院北院食堂排烟管道改造招标公告

依据环保部门的环评验收要求，北院职工食堂的排烟管道必须引到房顶以上，且必须配有净化处理设备，医院拟通过公开招标方式确定排烟管道供应商。

- 招标项目：大庆市人民医院北院食堂排烟管道供应商确定招标

- 招标形式;  竞争性谈判

三、公告期限（5个工作日）：2019年6月28日至2019年7月2日

四、预算金额（控制价）：9.3万元

五、采购明细：

（一）、主食间排烟管道明细：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静音抽风柜 | 7.5KW | 台 | 1 |
| 2 | 油烟净化器 | 环保型 | 台 | 1 |
| 3 | 烟道 | 不锈钢 | 节 | 26 |
| 4 | 并经出风口 | 不锈钢 | 套 | 2 |
| 5 | 法兰 | 钢 | 套 | 26 |
| 6 | 弯头 | 不锈钢 | 套 | 4 |
| 7 | 抽油柜支架 |  | 台 | 1 |
| 8 | 净化器支架 |  | 台 | 1 |
| 9 | 管道消声器 |  | 套 | 1 |
| 10 | 电缆线 |  | 米 | 60 |

（二）、副食间排烟管道明细：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静音抽风柜 | 12KW | 台 | 1 |
| 2 | 油烟净化器 | 环保型 | 台 | 1 |
| 3 | 烟道 | 不锈钢 | 节 | 36 |
| 4 | 并经出风口 | 不锈钢 | 套 | 2 |
| 5 | 法兰 | 钢 | 套 | 36 |
| 6 | 弯头 | 不锈钢 | 套 | 4 |
| 7 | 抽油柜支架 |  | 台 | 1 |
| 8 | 净化器支架 |  | 台 | 1 |
| 9 | 管道消声器 |  | 套 | 1 |
| 10 | 电缆线 |  | 米 | 60 |

六、负责原排烟管道拆除及新排烟管道安装。

七、报价包括总价及明细价格。

八、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 在经营活动中没用违法纪录。

（6）投标人应具有在中国境内注册的独立订立合同的法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证，营业执照经营范围中须包含此次招标相关内容。

（7）产品必须符合环保标准。

（8）本项目不接受联合体招标。

（9）信誉：曾经为其它单位安装过排烟系统，以合同原件为准。

（10）产品质量：国家规定标准合格产品（品牌、型号、产地厂名）。

（11）售后服务：质保期两年。

（12）产品价格：低于市场平均价格。

（13）产品规格：符合医院需要。

九、报名时间及地址：投标人于2019年7月3日至4日到大庆市人民医院总务科递交公司资质及相关证明，对所有报名单位进行资格初审，初审合格后购买招标文件。

联 系 人 ：纪元

电话：6612998

大庆市人民医院北院食堂排烟管道供应商项目投标须知

一、招标项目及要求：

（一）项目：大庆市人民医院北院食堂排烟管道供应商项目确定招标

（二）要求：

1、安装前组织相关人员按照行业标准进行验收。

2、油烟净化器要求绿色环保，提供国家环保产品认定证书。

3、油烟净化效率要达到国家环保总局烟气排放标准(GWPBS5—2000)《饮食业油烟排放标准》的要求。

二、结算方式

安装竣工后，院方按行业标准验收，验收合格后并使用三个月后无问题后结算。

三、中标供应商向医院缴纳5000元质保金，质保期后无息返还。

四、投标文件的编制，投标文件文本一式四份。

1、目录

2、法定代表人资格证明书复印件、授权委托书原件和被授权人身份证复印件；四证合一的营业执照副本。

3、技术力量及服务能力。

4、按招标人要求提供排烟系统投标报价清单表

5、服务质量承诺书。

6、售后服务承诺书。

四、投标文件的递交

1、每个投标人递交4个投标文件密封袋。

2、密封袋封面应分别写明招标人和投标人的名称、项目，并注

明“开标时间以前不得开封”字样。

3、投标人将投标文件现场递交给招标办。

4、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

⑴投标文件未密封和未按规定加盖投标人公章、单位法定代表人或法定代表人委托代理人印章的。

⑵未按规定要求编制投标文件或内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。

⑶超过截止时间未送达投标文件的。

（4）违反招投标法律法规规定的。

（5）未响应招标文件内容。

五、谈判与评标

1、开标时间：2019年 7月 5日下午1点30分

2、开标地点：大庆市人民医院后勤会议室。

3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带有效身份证明，在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。

4、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。

六、评标原则

1、签署的投标文件必须符合本标书的要求。

2、能提供最合理的投标报价。

3、服务承诺及具体服务保证措施。

4、质量承诺及具体质量保证措施。

5、性价比（质量、价格）最优原则。

七、质疑答复

1、投标方可书面提出质疑问题。

2、技术方面问题由专家书面答复（3日内）。

3、公平性问题由纪检书面答复（3日内）。

4、不允许投标方查看院方任何资料。

八、违约责任

1、服务商在价格、质量、数量等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。

2、服务商不能按时安装影响医院工作的，承担相关责任。

九、解决合同争议的方式

1、双方本着友好的原则协商解决。

2、协商不成时向所在地法院起诉。

3、合同内容变更，须经医院领导批准后补充变更。

十、三日内到招标办签订合同。