技术要求

- 一、项目名称：医院智能共享陪护床投放服务项目

二、项目用途：着眼规范解决住院病人家属陪护休息难、管理难问题，提升医院服务水平、管理水平及信息化水平，拟引进智能共享陪护床

三、技术要求

1、塑料件：无裂纹、无划痕、无污渍，无明显色差、变形、缩孔、气泡、杂质、

伤痕

2、硬、软包：无破损、脱线或开缝、脱胶、污渍

3、金属制件：防锈处理、无锈迹、裂痕、结疤，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿

4、其他件：零部件无破损，固定部位无少件，接触部位磨钝处理

5、整床采用两折设计，所有安装螺丝采用防松螺母。床的一端根据人体工程学设计弧形枕头

6、床架采用优质钢管弯管焊接而成，收起展开灵活，展开后能很好的固定两个床脚，使其平稳不摇晃。侧面安全卡扣设计，收起时卡扣固定，防止两折床面倾倒。中间底座配有4个万向静音轮，收起时移动方便

7、供应商提供智能陪护床清晰的使用说明，并对医院相关人员进行使用操作培训和指导

8、智能共享陪护床：宽≥600mm、展开≥1900mm，以保证使用者的舒适性

9、智能共享陪护床架子：高≥1200mm、宽≥1200mm，以保证固定陪护床的稳定性

*10、产品甲醛释放量须符合标准，并提供中国绿色环保产品证书

*11、产品满足国家标准GB/T 3325-2008，并提供共享陪护床质量检验合格报告

*12、共享陪护床需支持蓝牙和物联网两种开锁方式。

*13、供应商具有智能共享陪护床应用系统计算机软件著作权登记证书

- 服务要求

1、共享陪护床每张每晚的使用时间由医院规定，收费不能超过20元/晚，每晚使用时间合计不能超过12小时。

2、上缴医院管理费不低于共享陪护床扫码总费用15%，按季度上缴

3、供应商需配置维护专员1人，定期对所有陪护床进行巡检

4、陪护床的供货、安装布置、维护、修理等费用均由供应商承担，医院不承担任何费用

5、供应商须承诺：陪护人员因使用陪护床发生的任何造成自身或者他人人身、

财产损害的情形，均与医院无关，由供应商及当事人员自行承担责任。（提供承诺函）

技术要求

- 项目名称：医院智能共享轮椅投放服务项目

二、项目用途：着眼规范解决入院患者出行不便，行动难，提升医院服务水平、管理水平及信息化水平，拟引进智能共享轮椅

- 技术要求

- 1、轮椅车前后轮胎为实心轮胎，免充气

- 轮椅回收桩可自由组合，随时移动

- 轮椅可配置输液杆

- 轮椅扶手固定，踏板自动可翻

- 轮椅材质：车架采用优质铝合金材料

- *6、开锁方式采用蓝牙或4G以上技能等两种开锁方式

- *7、供应商具有智能共享陪护应用系统计算机软件著作权登记证书

- 服务要求

- 服务时间：提供全年365天，根据客户需求确定营业时间

- 乙方负责共享轮椅的日常管理、保养、调试、免费维护等工作

- 共享轮椅的供货、安装布置、维护、修理等费用均由供应商承担，医院不承担任何费用

- 供应商须承诺：陪护人员因使用陪护床发生的任何造成自身或者他人人身、财产损害的情形，均与医院无关，由供应商及当事人员自行承担责任。（提供承诺函）

- 供应商应有专门客服团队提供24小时服务，解决用户使用中遇到的问题

- 共享轮椅使用时间由医院规定，收费不能超过6元/小时，每日最高封顶收费不能超过40元

- 上缴医院管理费不低于共享轮椅扫码总费用15%，按季度上缴