医用支撑腿架技术要求

- 调节范围内360°任意悬停。

- 悬臂垂直角度调节范围     110°

- 悬臂水平角度调节范围     38°

- 气动助力协助调节。

- 角度精确，位置精确，刻度显示。

- 专业的靴型脚套设计。

- 脚踩靴底、腘窝悬空、腰部不受压。

- *专业的立式腿架搁置推车，节省空间。

- 高分子凝胶材质脚靴护套。

- 可选择的脚靴样式。

- 专业的边轨夹，可配套所有手术床，固定方便，简单牢固。

- 产品自重                 12KG

- 脚靴支撑杆长度          680mm

- 脚靴支撑杆直径          20mm

- 脚靴尺寸                570*390*220mm

- *适用患者体重            ≤180KG

- 脚靴调节范围            320mm

- *厂家具有FDA、CE认证。

- 产品具有RoHS测试报告。

- 产品性能检测报告