附件10、妇科宫腔镜镜头参数

- 奥林巴斯宫腔镜电切镜镜头12°参数

- 型号：A22001A

- 规格：镜体外径：4mm，

- 视场角：52.2°，

- 视向角：12°，

- 分辨率≥9.36，

- 可清晰观察范围：3~50mm，

- 8、照度＞1500lx                                                            备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。