附件22、感染楼手术室配套部分316白钢物品

| 序号 | 名称 | 规格型号（ MM） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可升降手术凳子 | 定制 | 12把 | 495 | 5940 | 量尺316 |
| 2 | 316双层器械车 | 定制750*500*850 | 2台 | 3800 | 7600 | 量尺上下层，2个抽屉 |
| 3 | 316双层器械车 | 850*500*900 | 6台 | 4350 | 26100 | 量尺,316 |
| 4 | 带轮承压静音手术室货架 | 1600*550*2000四层 | 21个 | 4880 | 102480 | 量尺316白钢 |
| 5 | 带轮承压静音手术室货架 | 2140*550*2000四层 | 2个 | 5100 | 10200 | 量尺,316 |
| 6 | 316器械柜 | 1800*550*950 | 1台 | 3950 | 3950 | 量尺,316 |
| 7 | 污衣车 | 700*500*800 | 3个 | 1850 | 5550 | 量尺316 |
| 8 | 垃圾车 | 400*400*800 | 2个 | 1400 | 2800 | 量尺316 |
| 9 |  |  | 税费 |  |  |  |
| 10 |  |  | 费用合计 |  |  |  |

注：货物材质要求：*1、316不锈钢，单层不锈钢厚度为1.00mm。

- 带轮承压静音手术室货架子：高度均2米，宽度均0.55米的4层货架；长度1600mm为21个货架的计价均值，具体长度按照实测的不同尺寸提供，有1.5米、1.6米、1.7米、1.9米等不同长度的316白钢货架按照现场量尺确定，。

- 3、备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。