附件9、妇科宫腔镜镜头参数

- 1、奥林巴斯宫腔镜检查镜镜头30°参数

- *2、型号：A4674A

- 3、 规格：镜体外径：3mm，

- 4、视场角：81.0°，

- *5、视向角：30°，

- 6、分辨率≥9.36，

- 7、可清晰观察范围：3~50mm，

- 8、照度＞1500lx

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。