大庆市人民医院帷幔及滑道采购项目招标公告 （第二次）

- 项目基本概况 （一）项目名称：大庆市人民医院帷幔及滑道采购项目 （二）招标方式：竞争性谈判 （三）采购预算： 135250元 二、交货时间及交货地点 （一）交货时间：按合同签订日期 （二）交货地点：大庆市人民医院南北院，按院方指定地点。 三、商务要求 （一）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （二）提供与本项目相符的企业法人营业执照； （三）提供产品检验合格证或检验报告； （四）不接受联合体投标； （五）法律、行政法规规定的其他条件。 四、技术参数要求 （一）预计用量及控制价 序号; 商品名称; 单 位; 单价(元）; 数量; 金额（元）. 1; 帷幔; 米; 88; 700; 61600. 2; U型滑道; 根; 160; 135; 21600. 3; 直滑道; 米; 80; 130; 10400. 4; 输液吊架; 个; 60; 190; 11400. 5; 帷幔滑道; 米; 55; 330; 18150. 6; L型滑道; 米; 55; 220; 12100. 7; 合 计; 135250. - 具体技术(参数)要求（必要项）： 序号; 商品名称; 参 数. 1; 帷幔; 成分:100%聚酯纤维。(FZT01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007) 。颜色: 豆绿色、粉色、浅蓝、湖蓝、深蓝、姜黄、彩格、浅咖等有色样。布料高度2.7米，根据现场需求可离地面20-40厘米定做，配有布带和挂钩。无甲醛标准:未检测出(GBT2912.1-2009）。PH值:6.4(GBT7573-2009)异味: 无异味。(GB/T18401-2010)。耐干摩擦色牢度/级: ≥4-5。(GB/T3920-2008)。耐湿摩擦色牢度/级: ≥4-5。(GB/T3920-2008)。 耐洗色牢度/级: 变色≥4，沾色≥4。(GBT3921-2008)。耐水色牢度/级: ≥4。(GB/T19817-2005)。耐热压色牢度/级: 4-5级。 (GB/T6152-1997）。耐酸斑色牢度/级: 4-5级。(GB/T5715-2013)。耐碱斑色牢度/级: 4-5级。(GB/T5716-2013)。水洗尺寸变化率: 直向-0.8%，横向-0.5%。可分解致癌芳香胺染料: 未检出。(GBT17592-2011)。 做抗菌处理后可达到优异的99%抗菌效果(金黄色葡萄球菌、肺炎克雷白式菌，大肠杆菌，白色念球菌） (GB/T20944.2-2007）。致敏性分散染料: 未检出 (GB/T20383-2006)。重金属含量(铅、汞、镉六价铬）: 未检出。(GB/T26125-2011)。耐光色牢度: ≥4级 (GB/T8427-2008）。顶破强力: 1704N(GB/T19976-2005）。起球: 4级(GB/T4802.1-2008）。符合GB/T18885-2020装饰用品技术要求。. 2; U型滑道; 规格 :180cm×80cm，材质 :铝合金。宽30mm，高20.4mm，厚1.2mm，重量：230克/米。纳米树脂封口 。韦氏硬度 : ≥10HW。抗拉强度Rm(N/m㎡): 228。规定非比例延伸强度Rr(N/m㎡): 159。断后伸长率A50mm(％): 10.5。颜色: 氧化本色。壁厚偏差±0.12mm。. 3; 直滑道; 规格 : 1米、1.5米、2米 。材质 : 铝合金 宽30mm，高20.4mm，厚1.2mm。重量：230克/米。颜色: 氧化本色。壁厚偏差±0.12mm .弯曲度: 0.01-0.15mm之间，韦氏硬度: ≥10HW。抗拉强度Rm(N/m㎡): 228。规定非比例延伸强度(N/m㎡): 159。断后伸长率A50mm(％): 10.5。. 4; 输液吊架; 材质：不锈钢加ASB 。规格：40×70cm、60*90cm、70*110cm、90*145cm 外管直径16mm，内管直径13mm，壁厚0.6mm .耐腐蚀:100h内，应无气泡产生，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。附着力:≥2级 。光泽度:50-85 。粗糙度:≤1.25um 。抗盐雾:实验后，锈点不超过5点. 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、焊瘤。铆接应牢固、无漏铆、脱铆、铆钉应圆滑，无明显锤印。甲醛释放量:≤1.5mg/L 。阻燃性:≥2级 。符合GB/T3325-2017的要求。. 5; 帷幔滑道; 材质: 铝合金，表层粉末喷涂，抗氧化。颜色: 象牙白。规格: 高24mm，宽24mm，壁厚1.0mm 。重量：220克 /米。内置纳米静音条，合金封口，合金安装码，每米配8个高分子静音轮，顺滑不卡顿。抗拉伸度:≥160N/m㎡ 。规定非比例延伸强度:≥110N/m㎡ 。涂层最小局部厚度≥40um。湿附着性: 0级 。干附着性: 0级 。压痕硬度≥80 。壁厚偏差±0.13mm. 6; L型滑道; 材质: 铝合金，表层粉末喷涂，抗氧化。颜色: 象牙白。规格: 高23.2mm ,宽12.2mm , 重量; 210克 。壁厚1.25mm，最小公称壁厚≥1.2mm 。纳米树脂封口，合金安装码，每米配8个高分子静音轮，滑轮材料密度0.98，摩擦系数0.11，有自润滑性，顺滑不卡顿。抗拉伸度:≥160N/m㎡ 。规定非比例延伸强度:≥110N/m㎡ 。涂层最小局部厚度≥40um。湿附着性: 0级 。干附着性: 0级 。压痕硬度≥80 。可直可弯多种角度任意弯曲。. - 本次采购的产品质量须符合国家相关行业的产品质量标准，需提供每个物资相应的检测报告，必需满足使用单位使用需求。 - 以上技术参数为最低标准。如投标物资有任意一项技术参数低于该要求的，视为无权参与该招标项目。 - 在甲方规定的时间内免费上门量尺、安装，保证安装质量，不影响正常使用，不收取额外费用。 - 生产厂家具备有效的营业执照，且营业执照范围包含本项目涉及内容。 - 售后服务：享受国家三包相关服务，质保期2年。若在质保期内商品出现因质量问题导致的损坏或故障，提供免费维修或更换服务。 - 如出现质量问题，供应商需承担院方的一切损失，且院方有权要求到指定检测机构进行质量鉴定，一切费用均由乙方承担。 - 其他约定：因尺寸及数量需到现场进行量尺查看，因此成交供应商应需在48小时内响应医院号召，达到现场进行量尺查看，并上报相应预算，7个日历日内进行供货并安装。帷幔材质不变，颜色可依据科室要求进行调换。 - 价格及数量说明：招标文件中的预计用量仅作为参考值，实际安装以现场量尺及医院需求为准，结算按医院实际发生进行结算。 - 以人民币报价，报价包含成本、利润、保险、人工、运输、税金等完成本项目所产生的全部相关费用，采购人不再另行支付。 - 所有品种带样品到评标现场（中标样品封样），院方有权对样品进行现场查看，样品不合格将不予参评。 五、供应商要求： （一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （二）参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条的规定； （三）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购； （五）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标、不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标； （六）本次采购不接受联合体投标。 六、交货期限及运输方式： 交货期限：根据招标人用量需求送货，自接到通知起20个日历日内送达指定院内地点。 运输方式及费用承担：由成交供应商负责将产品运至交货地点并完成交付使用，运费由成交供应商承担。 七、付款方式； 经甲方验收合格后，凭成交供应商提供的正式发票及双方确认的验收单据按批次结算。 八、投标文件说明： （一）投标书应为胶装、标明目录页码，应包含有关投标人资格要求证明材料等。 （二）投标人请将投标资料密封在信封或档案袋内（投标书封面，要求写明文件名称、投标单位名称（盖章）、地址、投标单位法定代表人（签字或盖章），投标单位联系人，联系电话），提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。 （三）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章。投标文件一律不退，请贵单位自留底稿。 （四）标书封面须有以下内容 1.投标公司全称及正本或副本标识 2.投标公司联系人及联系方式 （五）投标文件包含项目： 1.提供有效的营业执照副本（加盖公章） 2.企业的法定代表人或个体工商户的经营者身份证复印件（法定代表人或经营者参会时提供）。如参会代表不是法定代表人或经营者的，须附有授权委托书，法定代表人或经营者的身份证复印件及授权代表身份证复印件。否则投标无效。（加盖公章） 3.报价明细单（加盖公章） 4.诚信竞争承诺书（承诺内容应满足我院基本要求。（加盖公章） 5.提供本单位的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）。 6.响应资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消响应资格，且供应商自行承担法律责任（加盖公章）。 7.服务方案（质量及售后服务保证措施等）。（加盖公章） 8.评标需要的其它材料。 九、投标要求： (一)中标单位接到中标通知后必须在三十个工作日内前来我院签定合同，否则视为自动弃标，我院有权确定第二中标单位。 （二）投标方为投标发生的一切费用由投标方自己承担。 （三）中标单位所提供的所有证件、资料、发票等所有材料必须保证其真实性，如发现有弄虚作假行为，我院将拒绝向中标单位支付任何费用，同时中标单位要赔偿大庆市人民医院的所有损失。 十、报名的时间及地点 1.电话报名时间：2024年12月 31 日至2025年1 月3 日 上午9时至11时，下午14时至16时， 工作时间可电话报名。 电话：0459-6612920 - 地点：大庆市人民医院物资管理科 3.开标时间及地点：2024年1月8日下午13：30时，门诊四楼（如有变化，另行通知）。 十一、联系方式 详细地址：黑龙江省大庆市开发区建设路241号 邮 编：163316 联系人： 联系电话： 0459-6612920 附件：大庆市人民医院采购供应商资格承诺函 我方作为医院采购供应商，类型为: ▢企业▢事业单位▢社会团体▢非企业专业服务机构▢个体工商户▢自然人 (请据实在▢中勾选一项 )，现郑重承诺如下: 一、承诺具有独立承担民事责任的能力 (一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为: 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。 2.“登记状态”为“存续 (在营、开业、在册)”。 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。 (二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为: 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。 (三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。 (四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。 二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 承诺通过合法渠道可查证的信息为: (一)未被列入失信被执行人。 (二)未被列入税收违法黑名单。 三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。 四、承诺有依法缴纳税收的良好记录 承诺通过合法渠道可查证的信息为; (一) 不存在欠税信息。 (二)不存在重大税收违法。 (三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条 )。 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录 在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险 (含生育保险 )、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。 六、承诺参加本次医院采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录) 供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为: (本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 ) (一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。 (二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款 (二百万元以上) 的行政处罚。 (三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形 (一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 (二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。 (一)全国企业信用信息公示系统 (https://www.gsxt.gov.cn); (二)中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn); (三)中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn); (四)信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn ); (五)中国政府采购网 (https://www.ccgp.gov.cn); (六)其他具备法律效力的合法渠道。 我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单 承诺人(供应商或自然人CA签章 ): 年 月 日 附件 缴纳社会保障资金的证明材料清单 - 社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。 二、新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。