大庆市人民医院耳内镜水下灌注系统医疗设备采购项目招标公告（第二次）

项目编号：RMYYYX2548
二、项目名称：耳内镜水下灌注系统
三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表 [实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及技术白皮书或产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年12月18日至2025年12月22日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940 （医学装备科）
0459-6612089 （采购办） 

附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价（万元）
	数量
	备注

	1
	耳内镜水下灌注系统
	耳鼻喉科
	5.8
	1
	


  大庆市人民医院   

2025年12月17日
附件：

耳内镜水下灌注系统主要技术参数

一 、灌注泵

1.输入电压：DC24V。

2.输入功率：30W。

3.最大流量：280ml/min，流量大小可调节。

4.最大压强250kPA。

5.具有可显示转速调节旋钮，通过旋转旋钮调节流量大小。
6.具体工作状态指示灯。
7.具有两种工作模式可选：手动模式、联动模式。
8.手动模式：手动控制蠕动泵开关，保持持续工作。

★9.联动模式：可通过等离子射频手术系统连接匹配进行联动控制，通过脚踏开关控制蠕动泵开启、关闭。
    10.蠕动泵管内径：≤7.9mm。
    11.用于配合开展耳内镜手术。
    ★12.设备生产日期为2025年6月份以后。

二、耳内镜及镜鞘
1.插入部最大外径(内窥镜)：Ф3.0mm。

2.内窥镜工作长度：110mm-140mm。

3.视场角：≥85°。

4.视向角：0-45°。

5.设计光学工作距离：10mm。

6.景深范围：3-50mm。

7.中心角分辨力 ra(d)≥3.0 C/°。

8.光能传递效率--有效光度率DM≤1500cd/(m·lm)。

9.单阀镜鞘工作长度：120mm-150mm。

10.单阀镜鞘工作直径：4.0mm。

11.耳内镜手术专用单阀灌注、鲁尔接口设计，可适用于传统膨腔泵的灌流接口，也适用于等离子专用灌注泵接口。

12.设备生产日期为2025年6月份以后。

备注：系统内产品应为同一品牌；“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。


