大庆市人民医院安防监控维护保养项目采购公告（第二次）

项目编号：RMYYAB2025003
二、项目名称：大庆市人民医院南北院安防监控维护保养项目
三、采购方式：竞争性磋商
四、预算金额： 15万元/年
五、合同履行期限：服务期限三年（合同1+1+1模式，每年一签）。
六、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

七、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	投标人资质
	企业营业执照扫描件

	2
	
	专业人员（职业方向：智能安防专业安装员、综合布线工程师、低压电工），1人及以上。（提供国家职业资格证书原件扫描件及开标前3个月社保证明）；

厂家授权：为保证服务品质，提供本院监控系统主要设备（硬盘录像机和数字高清摄像机）生产厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函原件。

	3
	
	法人代表授权书

	4
	
	法人代表身份证复印件

	5
	
	投标代表身份证复印件

	6
	项目报价：报价不能超过预算金额，超过预算金额视为无效报价

	7
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	8
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	9
	技术规范偏离表

	10
	售后服务承诺书及质量保证协议

	11
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	12
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

八、技术需求及数量：见附件1
九、评分细则：见附件2
十、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年1月14日至2026年1月20日（工作日时间，上午8:30-11:00，下午13：30-16:00）
报名方式：电话报名。

（四）开标时间及地点：2026年1月27日上午8:30，机关四楼学术报告厅，如有变化，另行通知。

（五）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、报名及咨询电话：庄兴东   0459-6612810   15004588889       
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	规格型号
	预算单价
	备注

	1
	大庆市人民医院南北院安防监控维护保养
	全院
	
	150000/年
	


技术参数要求

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1
	负责大庆人民医院南北院所有安防监控设备的维护保养工作。

	★
	2
	维护保养内容包含：

线路维护、中心设备维护、摄像机维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1.视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

2.所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

3.监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4.监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

5.矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡功能巡检。

6.监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、设备检测、故障排除等。

7.监控系统应急电源UPS等应急配套设备的设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除。

	★
	3
	维护保养标准：

南北院安防视频监控设备功能运行正常。

	★
	4
	维护保养周期：

视频监控设施设备现状结合运行现状，拟按照月度、季度、半年、年度为周期组织进行维护保养。  

1.每周巡检一次系统内设施设备运行情况，发现问题及时处理，非人为损坏的设备及时书面上报保卫科及后勤保障部，同意后方可更换。

2.每月对系统内设备进行一次全面除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。对容易老化的监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时上报保卫科同意后方可更换、维修。

	★
	5
	维护保养要求：

1、投标人所提供的材料、设备、配件必须为全新配件、符合质量管理规程，杜绝伪劣不合格产品。

2、投标人必须服从医院的管理制度，施工时保护医院的设施、环境卫生，如发生施工造成的破坏由投标人承担。

3、在日常维护工作中，投标人应严格遵守国家安全生产各项法律法规，按照安全规范和流程开展工作，出现安全问题由投标人承担全部责任。

	★
	6
	投标人需要随时到场进行监控设备的故障排查和处理，一般维修通知后2小时内到达现场排查，接到紧急检查通知后，必须1小时内到达现场检查，并在最短时间内维修完毕。因投标人没有及时到场维修，造成的一切后果由投标人承担全部责任。

	★
	7
	运行台账：按时填写安防监控设施维护保养记录。

	★
	8
	投标人需要随时到场进行监控设备的故障排查和处理，需一名维护人员驻大庆本地办公，紧急维修到达医院时间不能超过30分钟。

	★
	9
	制度管理：建立安防监控设施维护保养管理制度，制定严格的岗位责任制度（设施巡视制、设备保养制度、问题维修交接制度、安全操作制度等）。

	说明
	打“★”号条款为实质性条，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效。


附件2：大庆市人民医院医疗设备采购项目评分细则
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分：70分

商务部分：15分

报价得分：15分

	技术部分
	安防设施维护保养方案（25分）


	（1）安防系统现运行状况（10分）
（2）要有维保管理制度（5分）

（3）明确系统维护保养的具体内容及方法（5分）。

（4）明确维护保养服务流程及频次（5分）

每缺少一项内容扣对应全部分值。所提供的方案中每存在一处缺陷（缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明）或不完全符合项目需求的扣3分，扣完为止。

	
	2.项目服务人员培训方案（6分）
	（1）明确培训内容、频次和范围（6分）

每缺少一项内容扣对应全部分值。所提供的方案中每存在一处缺陷（缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明）或不完全符合项目需求的扣1分，扣完为止。

	
	3.维保中检测服务方案（8分）
	（1）维保检测人员岗位责任；（4分）

（2）维保检测工作内容；（4分）

每缺少一项内容扣对应全部分值。所提供的方案中每存在一处缺陷（缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明）或不完全符合项目需求的扣2分，扣完为止。

	
	4.质量保证措施（10分）


	（1）有适合本项目维保项目的质量保证方针（5分）

（2）有适合本项目维保项目的质量保证保证措施（5分）

每缺少一项内容扣对应全部分值。所提供的方案中每存在一处缺陷（缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明）或不完全符合项目需求的扣3分，扣完为止。

	
	5.应急处置方案（10分）
	（1）方案全面具体，岗位职责明确（4分）

（2）计划合理，响应时间及时，管理措施得当（6分）

每缺少一项内容扣对应全部分值。所提供的方案中每存在一处缺陷（缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明）或不完全符合项目需求的扣1分，扣完为止。

	
	6.企业介绍及维护保养人员架构（11分）
	（1）企业自我简介；（5分）

（2）项目管理机构配备方案及人员配置（6分）

每缺少一项内容扣对应全部分值。所提供的方案中每存在一处缺陷（缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明）或不完全符合项目需求的扣2分，扣完为止。

	商务部分
	15分
	投标人最近三年内类似项目的业绩5份每提供一份得3分，满分15分。（2023年-2025年，提供合同原件扫描件）

	投标报价
	15分
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。




