大庆市人民医院全自动血沉分析仪及配套耗材

采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYX2625
二、项目名称：全自动血沉分析仪及配套耗材

三、采购方式：院内竞争性磋商
四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1
七、评分细则：见附件2

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年4月24日至2026年5月30日（法定节假日除外）。
公示期至2026年5月3日。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。
（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科
（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089（采购办） 

0459-6612941（医学装备科）

大庆市人民医院

2026年4月23日

附件1：
	序号
	采购项目
	使用科室
	参照规格型号或参数
	单位
	预算单价（元）
	备注

	1
	全自动血沉分析仪
	检验科
	1台
	台
	28000
	

	2
	测试卡
	检验科
	人份
	人份
	3.5
	


招标参数：
1.检测设备：全自动血沉分析仪。

2.检测方法：采用光学扫描技术动态检查红细胞缗钱状结构的形成及沉降过程，通过光密度的变化换算成魏氏法相关的结果。

3.检测速度：检测速度≥120T/H。

4.每批样本量:支持批量样本检测，每批最大样品量≥60个。

5.工作站要求:配备一套品牌中文电脑系统，以完成数据传输、处理、显示、储存等工作。
附件2：全自动血沉分析仪及配套耗材招标采购评分细则
	一、技术需求
	1.检测设备：全自动血沉分析仪

2.检测方法：采用光学扫描技术动态检查红细胞缗钱状结构的形成及沉降过程，通过光密度的变化换算成魏氏法相关的结果

3.检测速度：检测速度≥120T/H

4.每批样本量:支持批量样本检测，每批最大样品量≥60个

	二、评分细则

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分：45分

商务部分：15分

报价得分：40分

	技术部分
	技术参数（40分）


	1.样品种类:可直接使用EDTA抗凝血常规样本上机检测；（4分）

2.血沉单个样本检测速度:≤30秒；（4分）

3.样本用量:吸血量≤180微升；（4分）

4.进样方式:盖帽穿刺，自动吸样，避免污染；（4分）

5.混匀吸样:仪器自动颠倒混匀，自动穿刺吸样；（4分）

6.样本量:样品量≤1m1，少量样本也可检测；（4分）

7：检测温度:37℃恒温检测；（3分）

8.质控:仪器具有专用三水平定标液、质控液，保证仪器的准确性；（5分）

9.信息录入:有内外条形码扫描识别功能，能连接医院 LIS 系统,实现结果的自动传输；（3分）

10.品牌在国家临床检验中心红细胞沉降率质评计划中有独立分组，提供能力验证报告证明。（5分）

	
	产品规格 (1分)
	耗材与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。

	
	产品质量保证措施

 (2分)
	投标人提供的产品质量保证措施，包括以下内容：（1）本项目产品质量检验报告；（2）本项目产品质量承诺。未提供不得分。

	
	培训方案 (2分)
	投标人提供的培训方案，包括以下内容：（1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。

	商务部分
	售后服务 (5分) 
	投标人提供的售后服务方案，包括以下内容：

（1）响应时间售后服务方案：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，1小时内给予初步反馈，工作日内2小时内到达现场（非工作日视情况尽快安排），确保问题及时解决，满足得2分；

（2）投标人应具有低温仓储、运输体外诊断试剂的能力（1分）。

（3）售后服务保修：承诺设备免费保修3年得1分，每增加一年免费保修得0.2分，最高得2分。

	
	合作情况(10分)
	所投产品具有全国三级甲等医院成功案例。每提供一份清晰可见的所投产品的发票或入院合同复印件得1分，最多得10分。

	投标报价
	耗材报价得分（30分）  
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

	
	设备报价得分（10分）
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。


附件2

设备质保期内质量问题处置条款

 1. 质量问题认定：本条款所指质量问题，为设备在质保期内，因产品自身设计、生产、原材料、装配等非人为因素、非采购方操作不当、非外力损坏导致的故障、性能不达标、无法正常运行等问题，不包含采购方人为损坏、违规操作、不可抗力造成的设备故障。

2. 维修及不合格认定：设备出现上述质量问题后，供货方需在接到采购方故障通知后，按合同约定时限指派专业人员开展免费维修工作；若经一次性维修后，设备仍无法达到合同约定的技术参数、使用标准及正常临床运行要求，经双方共同核验，即应判定为质量问题。供货方接到通知后拒绝进行核验的，视为认可采购方单方对质量问题的判定结果。
3.影响诊疗时长认定：设备经维修后故障仍然持续，导致采购方相关临床诊疗项目无法正常开展、诊疗工作被迫中断，累计影响时长达到3个工作日及以上的，即触发本条款后续处置规则。

4. 处置方式执行：满足以上情形的，采购方有权自主选择以下任一处置方式，供货方须无条件配合执行：

选择一：解除合同并退货，供货方需在采购方提出解除合同及退货要求后，即视为原合同解除并在约定时限内全额退还采购方已支付的全部设备款项，同时负责设备拆卸、运回等全部事宜并承担相关费用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

选择二：更换全新合格设备，供货方需在约定时限内，免费为采购方更换同型号、全新且符合国家及合同质量标准的合格设备，完成设备的运输、安装、调试及验收，确保设备立即投入正常临床使用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

5. 质保期限延长：若处置方式为更换全新设备，则质保期应以新设备更换完成，验收合格之日起重新计算。


