大庆市人民医院医用耗材采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYyyhck2026021
二、项目名称：大庆市人民医院医用耗材采购项目

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1-附件3
投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年9月15日-2026年9月17日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：（包一）水胶体敷料等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	弹性绷带
	介入手术室、重症医学科、心内重症监护室等
	优力抒10cm*2.5m
	卷
	59
	1、本品用于对创面敷料或肢体提供束缚力，实现包扎、固定。2、材质：无纺布/棉织物基材，表面涂布医用低敏自粘胶，不含溶剂型胶黏剂；自带离型保护层，便于操作剥离，胶层耐汗液浸润，粘贴后不易卷边脱落。
3、绷带具备高延展性、回弹性能良好，包扎后可维持稳定束缚压力，不易松弛，适配肢体轮廓。
4、绷带为自粘式，无需额外固定卡扣；缠绕后绷带自身相互粘合。
	第一次公示

	2
	水胶体敷料
	重症医学科、神外重症监护室、神内重症监护室等
	安普贴10*10cm
	片
	28.84
	1、本品为适用于压力性损伤、下肢血管性溃疡、浅表烧烫伤等，用于中度渗出创面护理的一次性使用无菌产品。
2、产品结构：至少由聚氨酯半透背衬层、水胶体吸收层、硅化保护离型膜三层构成。
3、主要成分：含有羧甲基纤维素钠（CMC‑Na）水胶体颗粒。
4、性能：该产品与伤口渗出物接触后形成一层湿润的水凝胶，为愈合过程提供有力条件。
5、产品材质柔软，顺应性好，自粘性设计，粘贴牢固，无细胞毒性，无皮肤刺激，无迟发型超敏反应，背衬具有防水的特性。
	第一次公示

	3
	水胶体敷料
	
	安普贴薄膜10*10cm
	片
	19.8
	1、本品为适用于适用于浅表溃疡、浅表压力性损伤、擦伤外伤等的一次性使用无菌产品。
2、产品结构：至少由聚氨酯半透背衬层、水胶体吸收层、硅化保护离型膜三层构成。
3、主要成分：含有羧甲基纤维素钠（CMC‑Na）水胶体颗粒。
4、性能：该产品与伤口渗出物接触后形成一层湿润的水凝胶，为愈合过程提供有力条件。
5、敷料为超薄设计，背衬具备半透明特性，不揭除敷料即可观察创面渗出变化；材质轻薄柔软，顺应性好，关节、体表曲面部位均可良好贴敷。
6、产品材质柔软，顺应性好，自粘性设计，粘贴牢固，无细胞毒性，无皮肤刺激，无迟发型超敏反应，背衬具有防水的特性。
	第一次公示

	4
	水胶体敷料
	
	安普贴薄膜15*15cm
	片
	36.19
	
	第一次公示


附件2：（包二）复合碘皮肤消毒液等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	复合碘皮肤消毒液
	手术室、神经外科等
	60ml
有效碘含量0.18-0.22%
醋酸氯乙定含0.405-0.495%
乙醇含量60-70%
	瓶
	2.6
	1、本品为用于注射、穿刺、手术部位完整皮肤消毒；原液使用，不需要脱碘，具备碘过敏者慎用警示标识。
2、有效成分含量有效碘：0.18%‑0.22%(w/v)，醋酸氯己定：0.405%‑0.495%(w/v)，乙醇：60‑70%(V/V)。
3、微生物杀灭性能：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌；对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌达到标准杀灭对数值。提供第三方检测报告。
4、产品稳定性达标pH 值 4.0‑7.0；重金属限量符合国标：铅≤10mg/kg，砷≤2mg/kg，汞≤1mg/kg；产品无沉淀、无明显悬浮物，不分层。
	第一次公示

	2
	复合碘皮肤消毒液
	手术室 、麻醉科等
	500ml
有效碘含量0.18-0.22%
醋酸氯乙定含0.405-0.495%
乙醇含量60-70%
	瓶
	13
	
	第一次公示

	3
	利尔康0.1%PVP碘消毒液
	神经外科、消化内科等
	500ml
有效碘含量1000mg:L±100mg:L
	瓶
	9
	1、本品为原液可用于完整皮肤、破损皮肤、黏膜消毒，不需要脱碘；标签警示：外用禁止口服，碘过敏者禁用。
2、有效碘含量1000mg:L±100mg:L。
3、微生物杀灭性能：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌以及医院感染常见细菌；对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌杀灭对数值≥5.00；白色念珠菌杀灭对数值≥4.00。提供第三方检测报告。
4、pH 值：2.0‑4.0；重金属：铅≤10mg/kg，砷≤2mg/kg，汞≤1mg/kg。
	第一次公示

	4
	免洗外科手消毒凝胶
	神内重症监护室、眼科病房等
	500ml
乙醇含量55-65%
	瓶
	12
	1、本品适用于外科手消毒、卫生手消毒。适配手术室、病房手卫生使用场景。
2、有效成分：以乙醇为主要有效消毒成分，乙醇含量 55%‑65%(V/V)。
3、杀灭微生物性能：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌以及医院感染常见细菌；外科手消毒作用 3min，卫生手消毒作用 1min，达到规范消毒效果要求。提供第三方检测报告。
4、包装规格：500ml / 瓶，配套按压泵头，出液量均匀。
	第一次公示

	5
	免洗手消毒液
	手术室等全院各科
	50ml
葡萄糖酸洗必泰含量0.22-0.26%乙醇含量75-85%
	瓶
	5.5
	1、本品为原液可用于可用于**卫生手消毒、外科手消毒。
2、有效成分：以乙醇 + 葡萄糖酸洗必泰复配；葡萄糖酸洗必泰含量 0.22%‑0.26%(w/v)；乙醇含量 75%‑85%(V/V)。
3、杀菌性能：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌；卫生手消毒作用≤1min，外科手消毒作用≤3min 达到消毒效果；提供 第三方检测报告。
4、具备多规格可选：50ml、100ml、245ml、500ml、1000ml；小规格可配翻盖防漏，中大规格配套适配按压泵头，出液均匀，不漏液。符合感控要求。
	第一次公示

	6
	免洗手消毒液
	手术室等全院各科
	100ml
葡萄糖酸洗必泰含量0.22-0.26%乙醇含量75-85%
	瓶
	8.5
	
	第一次公示

	7
	免洗手消毒液
	手术室等全院各科
	245ml
葡萄糖酸洗必泰含量0.22-0.26%乙醇含量75-85%
	瓶
	13.5
	
	第一次公示

	8
	免洗手消毒液
	手术室等全院各科
	500ml
葡萄糖酸洗必泰含量0.22-0.26%乙醇含量75-85%
	瓶
	15
	
	第一次公示

	9
	免洗手消毒液
	手术室等全院各科
	1000ml
葡萄糖酸洗必泰含量0.22-0.26%乙醇含量75-85%
	瓶
	26
	
	

	10
	松节油
	神经外科、消化内科等
	500ml
	瓶
	15
	1、本品适用于医院临床去污、标本处理、实验使用。仅限外用，禁止口服。
2、外观为无色至微黄色澄清液体，具有松脂特有气味，久置空气可轻微变黄。棕色避光玻璃瓶 / 塑料瓶包装，密封瓶盖，防止挥发、氧化。
3、主要成分：主要为萜烯类，α‑蒎烯为主要组分；产品不溶物、杂质符合试剂级质量标准；提供出厂质量检验报告单。
4、指标：相对密度：0.850‑0.870；折光率：1.466‑1.477；酸值≤0.5mgKOH/g；馏程：154‑165℃馏出量≥90%（ml/ml）。
	第一次公示

	11
	新洁尔灭消毒液
	黎明社区、万宝社区等
	500ml
苯扎溴铵含量2.7-3.3%(w/v)
	瓶
	3
	1、本品适用于适用于完整皮肤、硬质物体表面消毒，使用前按说明书要求稀释使用，具备外用消毒剂，严禁口服标识。
2、有效成分：主要有效成分为苯扎溴铵，苯扎溴铵含量 2.7‑3.3%(w/v)；提供第三方含量检测报告。
3、微生物杀灭性能：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌以及医院感染常见细菌；按说明书稀释后达到消毒效果，提供第三方含量检测报告。
	第一次公示


附件3：（包三）一次性使用无菌手术膜等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用无菌手术膜
	/
	6cm*7cm普通I型
	片
	3
	1、本品为供简化术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染使用的一次性使用无菌产品。
2、由聚乙烯或聚氨酯基材、医用低致敏压敏胶、离型纸构成。
3、膜体透明具备液体及微生物屏障作用以及阻水性能。
	第一次公示

	2
	一次性使用无菌手术膜
	/
	10cm*12cm普通I型
	片
	5.2
	
	第一次公示

	3
	一次性使用无菌手术膜
	/
	10cm*15cm普通I型
	片
	5.7
	
	第一次公示

	4
	一次性使用无菌手术膜
	肿瘤二科、肿瘤三科、普外二科等
	6cm*7cm普通II型
	片
	3.9
	1、本品为供简化术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染使用的一次性使用无菌产品。
2、产品由聚乙烯或聚氨酯基材、医用低致敏压敏胶、离型纸、胶条辅助材料组成。
3、膜体透明具备液体及微生物屏障作用以及阻水性能。
	第一次公示

	5
	一次性使用无菌手术膜
	手术室（北院）、手术室（综合楼）、中心手术室（南院）等
	7cm*10cm普通II型
	片
	5.6
	
	第一次公示

	6
	一次性使用无菌手术膜
	/
	10cm*12cm普通II型
	片
	5.8
	
	第一次公示

	7
	一次性使用无菌手术膜
	/
	10cm*15cm普通II型
	片
	6.5
	
	第一次公示

	8
	一次性使用无菌手术膜
	手术室（北院）、眼科门诊
	25cm*30cm眼科型
	片
	5
	1、本品为供简化术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染使用的一次性使用无菌产品。
2、产品由聚乙烯/聚氨酯薄膜基材、医用低致敏压敏胶、离型保护纸、积液收集袋（塑料或纸质）组成。
3、膜体透明具备液体及微生物屏障作用以及阻水性能。
	第一次公示

	9
	一次性使用无菌手术膜
	/
	30cm*45cm脑外I型
	片
	5.2
	1、本品为供简化术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染使用的一次性使用无菌产品。
2、产品由聚氨酯 / 聚乙烯薄膜基材、医用低致敏压敏胶、离型保护纸、废液集液袋、支撑定型条组成。
3、膜体透明具备液体及微生物屏障作用以及阻水性能。
	第一次公示

	10
	一次性使用无菌手术膜
	手术室（北院）、手术室（综合楼）
	45cm*45cm脑外I型
	片
	10
	
	第一次公示

	11
	一次性使用无菌手术膜
	中心手术室（南院）
	45cm*45cm妇产型
	片
	16.8
	1、本品为供简化术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染使用的一次性使用无菌产品。
2、产品由聚乙烯基材、医用低致敏压敏胶、离型保护纸，辅助材料（含多联袋、纸质收集袋）组成。
3、膜体透明具备液体及微生物屏障作用以及阻水性能。
	第一次公示

	12
	无菌保护膜
	手术室
	20×14cm 切口层（2020）
	个
	40
	1、本品为手术切口部位保护使用的一次性使用无菌产品。
2、本品由隔离层（离型纸）、粘胶层（医用低敏压敏胶）、基带层（PE 薄膜）组成。
3、膜体透明具备延展性、压敏胶低致敏性，同时具备液体及微生物屏障作用以及阻水性能。
	第一次公示




