大庆市人民医院医用耗材采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYyyhck2026022
二、项目名称：大庆市人民医院医用耗材采购项目

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1-附件3
投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年9月15日-2026年9月17日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：（包一）无菌敷贴等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	无菌敷贴
	手术室、急诊、肿瘤一科、神经外科等
	HN-001 6cm×7cm
	片
	0.4
	1、本品为具备清创后的外伤、术后创口敷贴保护等作用的无菌一次性用品。
2、产品由医用胶带、吸水垫、离型纸（膜）三部分组成；医用胶带基材可为无纺布或 PU 复合膜，涂布医用压敏胶；吸水垫由粘胶纤维、涤纶纤维构成，外敷 PE 网格隔离膜，隔离创面，防止粘连伤口；离型层为硅油防粘离型纸/膜。
3、胶带剥离强度≥1.0N/cm，持粘性良好，粘贴牢固不易翘边；吸水垫吸水率≥500%，可有效吸收创面少量‑中等量渗液；透气性良好，降低皮肤闷湿、过敏风险；吸水垫隔离膜不粘连创面，移除时不损伤新生组织。
	第一次公示

	2
	无菌敷贴
	
	HN-001 7cm×9cm
	片
	0.4
	
	

	3
	无菌敷贴
	
	HN-001 10cm×10cm
	片
	0.55
	
	

	4
	无菌敷贴
	
	HN-001 10cm×15cm
	片
	0.7
	
	

	5
	无菌敷贴
	
	HN-001 10cm×20cm
	片
	0.8
	
	

	6
	无菌敷贴
	
	HN-001 10cm×30cm
	片
	1.2
	
	


附件2：（包二）人类HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法）
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	人类HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法）
	病理科
	10人份/盒
	盒
	9700
	1、本品方法学为荧光原位杂交法（FISH），采用HER2 基因位点 + 17号染色体着丝粒 CEP17 双色探针，HER2 位点红色/橘红色荧光标记，CEP17绿色荧光标记，用于FFPE石蜡组织切片检测。
2、具备国家 NMPA 三类医疗器械注册证。
3、包装规格：10 人份 / 盒；试剂盒包含 HER2/CEP17 探针杂交液，配套 DAPI 复染剂，试剂为即用型，无需自行配制探针体系。
4、储存条件：探针及复染剂需要冷冻保存，配套样本释放剂4℃冰箱避光密封保存，试剂盒有效期≥12 个月；试剂不得反复冻融。
	第一次公示


附件3：（包三）一次性使用血液净化滤器等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用血液净化滤器
	重症医学科
	M
	套
	760.41
	1、本品为一次性使用中空纤维血液滤过器，预期用途包含持续肾脏替代治疗 CRRT（CVVH、CVVHDF、CVVHD、SCUF），用于急性肾损伤、容量负荷过重、电解质紊乱患者治疗。
2、有效膜面积：1.4‑1.6㎡；膜材料为聚砜（PSU）或聚醚砜（PES）中空纤维膜，生物相容性良好，低蛋白损耗。
3、预充血室容积：≤90mL，适配危重、低体重患者，减少体外循环血量风险。
4、耐受性能：最大跨膜压≥600mmHg，CRRT 长时间运行不易破膜、漏血；最大血流量≥300‑500mL/min，满足临床 CRRT 全模式治疗需求。
5、本品为γ射线辐照灭菌的一次性使用，无环氧乙烷残留；产品有效期≥2 年。
6、适配本院持续血液净化系统机型。
	第一次公示

	2
	一次性使用体外循环血路
	重症医学科
	7210657
	套
	738
	1、一次性使用，环氧乙烷灭菌；预期用途适配 CRRT 持续血液净化系统，可开展 CVVH、CVVHDF、CVVHD、SCUF、血浆置换治疗。
2、本品包括但不限于动脉管路、静脉管路、置换液管路、废液收集袋、预冲壶、传感器保护器、采样口、管路夹子、加温袋、各规格圆锥接头、保护帽等。
3、体外循环总预冲容积：≤220mL，减少危重患者体外循环血量，适配低体重、血流动力学不稳定患者。
4、泵管性能：适配 CRRT 设备蠕动泵，耐受血流量 50‑450mL/min；泵管抗疲劳，可支持最长72小时连续治疗，长时间运行无开裂、瘪管、漏液风险。
5、接头规格：标准鲁尔圆锥接头，各接口密封可靠，高压状态下无渗漏；动静脉端、滤器端、置换液端、废液端接口匹配院内设备及滤器，上机无需改装转接头。
6、本品为环氧乙烷（EO）灭菌单套独立无菌包装；产品有效期≥3 年。适配本院持续血液净化系统机型。
	第一次公示




